## Beregningsskema
Naturgas - Beregning af varmepris 2015/2016 | [7 empty] | d. 22.06.2015
TMM/ANGP
Et regneeksempel
Nedenstående er beregnet de årlige varmeudgifter for et hus på 122 m2 med et forbrug på 1.600 m3 naturgas pr. år (normalt varmeår)
Gasprisen er sat til 7,30 kr./m3 (gennemsnit spotpris juni 2015). Årsvirkningsgrad 90 % for 8 år gammel gaskedel
Naturgas:
Gaskøb: | 1600 | m³ á | 7.3 | kr./m3 |  |  |  |  | 11680 | kr.
Abonnement: | [8 empty] | 120 | kr.
Forrentning af gaskedel: | 40000 | kr | 3 | % over | 20 | år |  |  | 2688.6283 | kr.
Driftsudgifter: | (Serviceaftale) | [7 empty] | 1347 | kr.
Årlige udgifter til naturgasfyring inkl. moms | [8 empty] | 15835.6283 | kr.
Fjernvarme (Takster 2015/2016):
Varmemængde: | 1600 | m³ naturgas á | 0.011 | MWh/m3 * | 90 | % | 15.84 | MWh
Variabel varmeforbrug (MWh-andel): | 15.84 | MWh á | 310.25 | kr./MWh |  |  |  |  | 4914.36 | kr.
Variabel cirkulerende vand (m3-andel): | 15.84 | MWh * | 29 | m³ pr. MWh á | 3.01 | kr./ m³ |  |  | 1382.6736 | kr.
Fast afgift (opvarmet rumvolumen): | 122 | m2 bolig * | 2.4 | m loftshøjde á | 9.34 | kr./ m³ |  |  | 2734.752 | kr.
Målerafgift: | [8 empty] | 394 | kr.
Vedligehold (serviceabonnement): | [8 empty] | 625 | kr.
Finansieringstillæg (finansiering af
tilslutningsafgift, stik og unit): | 15.84 | MWh á | 265 | kr./MWh |  |  |  |  | 4197.6 | kr.
Årlige udgifter til fjernvarme (inkl. finansieringstillæg) inkl. moms: | [8 empty] | 14248.3856 | kr.
Årlig besparelse ved fjernvarme (inkl. investeringer) inkl. moms: | [8 empty] | 1587.2427 | kr.
Beregn din egen varmeudgift...
Udfyld de grønne felter og beregn din egen varmeudgift
Naturgas:
Gaskøb: |  | m³ á |  | kr./m3 |  |  |  |  | 0 | kr.
Abonnement: | [8 empty] | 120 | kr.
Forrentning af gaskedel: |  | kr |  | % over |  | år |  |  | 0 | kr.
Driftsudgifter: | (Serviceaftale) | [7 empty] | 1347 | kr.
Årlige udgifter til naturgasfyring inkl. moms | [8 empty] | 1467 | kr.
Fjernvarme (Takster 2015/2016):
Varmemængde: |  | m³ naturgas á | 0.011 | MWh/m3 * |  | % | 0 | MWh
Variabel varmeforbrug (MWh-andel): | 0 | MWh á | 310.25 | kr./MWh |  |  |  |  | 0 | kr.
Variabel cirkulerende vand (m3-andel): | 0 | MWh * | 29 | m³ pr. MWh á | 3.01 | kr./ m³ |  |  | 0 | kr.
Fast afgift (opvarmet rumvolumen): |  | m2 bolig * | 2.4 | m loftshøjde á | 9.34 | kr./ m³ |  |  | 0 | kr.
Målerafgift: | [8 empty] | 394 | kr.
Vedligehold (serviceabonnement): | [8 empty] | 625 | kr.
Finansieringstillæg (finansiering af
tilslutningsafgift, stik og unit): | 0 | MWh á | 265 | kr./MWh |  |  |  |  | 0 | kr.
Årlige udgifter til fjernvarme (inkl. finansieringstillæg) inkl. moms: | [8 empty] | 1019 | kr.
Årlig besparelse ved fjernvarme (inkl. investeringer) inkl. moms: | [8 empty] | 448 | kr.
Note on F16: Note: Vejledende årsvirkningsgrader for gaskedler: 95 % for ny gaskedel 90 % for 8-10 års gaskedel 85 % for gammel gaskedel
Note on D18: Note: Variabel cirkulerende fjernvarmevand (aflæses gennem fjernvarmemåleren) og er som gennemsnit her indsat til 29 m³/MWh
Note on F44: Note: Vejledende årsvirkningsgrader for gaskedler: 95 % for ny gaskedel 90 % for 8-10 års gaskedel 85 % for gammel gaskedel
Note on D46: Note: Variabel cirkulerende fjernvarmevand (aflæses gennem fjernvarmemåleren) og er som gennemsnit her indsat til 29 m³/MWh